钢筋工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

钢筋出厂合格证，质保单

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

制订、审核钢筋配料

制定质量保证措施

书面技术交底

钢筋抽样复检

检查脚手架及脚手板

操作人员参加培训

垂直、水平运输机械准备

专业会签

钢筋下料成型

按不同型号挂牌堆放

与上道工序进行交接

钢筋焊接件取样检验

中间抽检

自    检

钢筋绑扎

钢筋专检

报监理工程师检验

办理隐蔽工程验收签证手续

与下道工序进行交接

混凝土浇筑时对钢筋进行巡查保护